Q/BOR 0004—2023

ICS 03.060
A11

Q/BOR
Q/BOR 0004—2023
人民币纸币清分机通用技术条件

Universal technical requirements of 

RMB-Banknote sorting machines
2023 - 08 - 30发布
2023 - 08 - 30实施

日照银行股份有限公司   发 布

日照银行股份有限公司



目  次
11 范围.....................................................................................................................................

12 规范性引用文件................................................................................................................

13 术语和定义........................................................................................................................

4 产品分类............................................................................................................................3
5 基本要求
...........................................................................................................................4
6 技术要求
...........................................................................................................................5
7 试验方法
...........................................................................................................................8
8 检验规则...........................................................................................................................17
9 标志、包装、运输、贮存...............................................................................................21
10 质量承诺.........................................................................................................................22
附录A（规范性附录） 测试样张明细
..........................................................................23
前  言
本标准参照JR/T 0154—2017人民币现金机具鉴别能力技术规范的部分规则起草。
本标准参照JR/T 0154—2017人民币现金机具鉴别能力技术规范的部分规则起草。
本标准由日照银行股份有限公司提出。  
在本标准实施过程中，如发现需要修改或补充之外，请将意见和建议递送到日照银行股份有限公司，以便修订时参考。
人民币纸币清分机
范围
本标准规定了人民币纸币清分机（以下简称“清分机”）的基本要求，技术要求，试验方法，检验规则，标志、包装、运输、贮存及质量承诺。
本标准适用于对人民币纸币进行套别、版别、券别、面向、朝向、真伪、新旧、可流通币、不宜流通币以及包含计数、冠字号码识别等功能的清分机。
规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 191  包装储运图示标志
GB 2099.1-2008  家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求
GB/T 26125-2011 电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定
GB/T 26572-2011  电子电气产品中限用物质的限量要求
GB/T 2828.1-2012  计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划
GB/T 2829-2002  周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）
GB/T 3767  声学 声压法测定噪音源功率级 发射面上方近似自由场的工程法
GB/T 3785.2  电声学 声级计 第2部分：型式评价试验
GB 4943.1-2011  信息技术设备 安全 第1部分：通用要求
GB/T 5080.7-1986  设备可靠性试验恒定失效率假设下的失效率与平均无故障时间的验证试验方案
GB/T 6587  电子测量仪器通用规范
GB/T 9254-2008  信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法
GB/T 13306 标牌
GB/T 13384  机电产品包装通用技术条件
GB 16999-2010  人民币鉴别仪通用技术条件
GB 17625.1-2012  电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）
SJ 946-1983  电子测量仪器电气、机械结构基本要求
JR/T 0153-2017  不宜流通人民币  纸币
JR/T 0154-2017  人民币现金机具鉴别能力技术规范
术语和定义
标准术语和定义
本手册采用GB 16999-2010规范中的术语和定义。
本手册采用JR/T 0153-2017 规范中的术语和定义。
本手册采用JR/T 0154-2017 规范中的术语和定义。
专业术语和定义
清分机  banknote sorting machines
按动态清分和鉴别方式连续清分并按指定钞口出钞的点验纸币的机具。点验钞机、自助服务装备除外。
清分  sorting
清分机在工作过程中对纸币进行券别、套别、版别、面向、朝向、真伪、新旧、计数、管子号码的识别，以及不宜流通纸币检测和挑选。
面向识别  face recognition
纸币前后两个面称为面向，纸币主景图案面为正面，另一面为背面。将不同面向的纸币区分开来。
朝向识别  orientation recognition
纸币中相同面向的上下两个方向称为朝向，纸币正视正向为正向，反之为反向。将不同朝向的纸币区别开来。
券别识别  denomination recognition
对人民币面额的识别，将不同面额的纸币区分开来。
套别识别  series recognition
对人民币套别的识别，将不同套别的纸币区分开来。
版别识别  issue recognition
对人民币版别的识别，将不同版别的纸币区分开来。
清分鉴别速度  sorting speed
清分机工作过程中的纸币鉴伪与清分功能全部开启时的工作速度。
卡钞率  jammed banknote rate
由于卡钞造成设备无法自动恢复的次数与清分总数量的比率。
不宜流通纸币漏分率  unfit banknote leakage distinguish rate
检出的不宜流通纸币张数与实际清点不宜流通纸币张数的比率。
纸币交易溯源成功率
纸币溯源成功的张数与实际交易张数的比率。
清分错分率  sorting error rate
清分时，清分错误的张数与实际清分张数的比率。并可细分为套别错分率、版别错分率、券别错分率、面向错分率、朝向错分率、新旧错分率等。
清分误分率  fitness sorting error rate
清分时，可流通币误分为不宜流通币的张数与实际清分可流通币张数的比率。
清分拒分率  sorting reject rate
清点规定数量的测试样张或测试样币，无法准确提供识别结果的测试样张或测试样币与实际清点的测试样张或测试样品数量的比率。
清分漏分率  unfitness sorting error rate
清分时，未分出不宜流通币张数与实际清分不宜流通币张数的比率。
产品分类
清分机按出钞口可分为1口半清分机、2口半清分机、3+1口清分机及多口清分机，其进钞口、出钞口、退钞口的容量、数量及要求见表1。
清分机进钞口、出钞口、退钞口的容量、数量及要求
	序号
	项目
	1口半清分机
	2口半清分机
	3+1口清分机
	多口清分机

	1
	进钞口容量（张）
	立式
	≥500
	≥500
	≥500
	≥1000

	
	
	卧式
	≥200
	≥200
	≥200
	≥200

	2
	出钞口数量
	1
	2
	3
	≥4

	3
	出钞口容量（张）
	≥200
	≥200
	≥200
	≥500

	4
	出钞口要求
	无
	可自动转换
	可自动转换
	可自动转换和定义

	5
	退钞口数量
	1
	1
	≥1
	≥1

	6
	退钞口容量（张）
	≥50
	≥100
	≥100
	≥100

	7
	退钞口要求
	无
	一个定义退钞口
一个定义疑钞口


清分机具有的鉴别技术见表2。
纸币可机读识别防伪特征
	序号
	防伪特征
	序号
	防伪特征

	1
	纸币外形尺寸（长、宽）
	11
	精细镂空图文

	2
	可见光反射图文
	12
	电学特征

	3
	可见光透视图文
	13
	光谱吸收特征

	4
	红外反射图文
	14
	透明视窗特征

	5
	红外透视图文
	15
	水印特征

	6
	荧光图文
	16
	冠字号码

	7
	磁性图文
	17
	厚度特征

	8
	安全线磁性特征
	18
	胶带特征

	9
	印刷光变图文
	19
	其他防伪特征

	10
	安全线（贴膜）光学特征
	
	


基本要求
设计研发
应具备产品传动结构，纸币鉴别、清分及电子电路等的设计能力。
应具备产品个性化功能设计研发能力。
原材料
鉴伪模块应具备全幅磁分布与全幅彩图、红外反射及投射模块，具备全幅磁性图文鉴别与全幅多光谱图像鉴别功能。
印刷线路板阻燃等级应不低于GB4943.1-2011中规定的V-0级的规定。
塑料外壳阻燃等级应不低于GB4943.1-2011中规定的HB级的规定。
捻钞轮硬度应不低于50HA，磨耗不应大于0.10g/4km。
工艺控制与设备
应具备对生产产品信息的可追溯能力。
钣金件切割应采用定位精度不低于0.05mm的激光切割设备，折弯应采用精度不低于0.03mm的数控折弯设备。
模具与零部件加工应采用精度不低于0.01mm的数控加工中心。
检测能力
应具备对印刷线路板、外壳塑料原料阻燃等级的检测能力。
应具备对捻钞轮的硬度、磨耗等项目的检测能力。
应具备产品的基本参数、安全性能、气候环境等项目的检测能力。
技术要求
外观和结构
清分机外观和结构应符合表3的要求。
外观和结构
	序号
	名称
	要求

	1
	外观
	注塑件、喷塑件
	表面应无明显划伤、凹痕、变形，色质上无明显色差。

	2
	
	镀层、涂层
	表面应无明显划伤，无脱落和生锈现象。

	3
	
	不干胶件
	薄膜面板、商标等不干胶件应粘贴凭证，牢固，不允许边缘有脱翘现象。

	4
	
	标志、字符
	所有标志字符应清晰。

	5
	
	紧固件
	各紧固件应固定牢固。

	6
	结构
	紧固件
	紧固件应有防震措施，无松动或脱落。

	7
	
	调整结构及操作机构
	调整范围应符合规定。

	
	
	
	操作机构应灵活。

	8
	
	安装和焊接
	导线的排列应整齐，元器件的排列安装应合理，连接件应有防脱措施。

	
	
	
	焊接中应无虚焊、漏焊现象。

	9
	
	防腐措施
	线路板及各焊点应有防腐措施。

	
	
	
	金属零部件的镀层应无脱落或锈蚀现象。

	10
	
	传动机构
	传动机构应无打滑、跳动、卡阻现象。

	
	
	
	运转应平稳、无异常噪声。

	11
	标志耐久性
	通过检查和擦拭标记来检验其是否合格。

	
	
	擦拭标记时，应当用一块蘸有水的棉布擦拭15s，试验后标记仍应当清晰，标记铭牌应不能轻易被揭掉，而且不得出现卷边。


基本参数
清分机基本参数应符合表4的要求。
清分机基本参数
	序号
	项目
	要求

	1
	电源适应能力
	（220±22）V，（50±2.5）Hz

	2
	额定消耗功率（稳态运行时整机）/W
	2口半及以下
	≤300

	
	
	每增加1口增加
	≤50

	3
	准备时间/min
	≤2

	4
	空载运转噪声/dB（A）
	2口半及以下
	≤70

	
	
	2口半以上
	≤75

	5
	工作温升/K
	外壳
	≤20

	
	
	液晶显示屏
	≤20


功能和性能
清分机功能和性能应符合表5的要求。
清分机功能和性能
	序号
	项目
	要求

	1
	鉴别能力（鉴别技术）/种
	≥12（其中应包含冠字号码识别技术）

	2
	清分鉴别速度/（张/min）
	≥850

	3
	漏识率（%）
	0

	4
	误识率（%）
	≤0.01

	5
	拒钞率（%）
	≤0.10

	6
	冠字号码误识率（%）
	≤0.01

	7
	假币分离
	能自动鉴别出假币，并从退钞口退出

	8
	清分错分率
	套别错分率（%）
	≤0.01

	
	
	版别错分率（%）
	≤0.01

	
	
	券别错分率（%）
	≤0.001

	
	
	面向错分率（%）
	≤0.01

	
	
	朝向错分率（%）
	≤0.01

	
	
	新旧等级错分率（%）
	≤1

	9
	可流通货币误分率（%）
	≤0.3

	10
	不宜流通货币漏分率（%）
	≤0.5

	11
	纸币交易溯源成功率（%）
	≥99.99

	12
	常规能力
	纸币数量显示位数
	≥4

	
	
	出钞口纸币数量显示位数
	≥3

	
	
	进钞口容量/张
	立式≥500、卧式≥200

	
	
	出钞口数量
	≥1

	
	
	出钞口容量/张
	≥200

	
	
	退钞口数量
	≥1

	
	
	退钞口容量/张
	≥100（一口半机器≥50）

	
	
	错点率a（%）
	≤0.001

	
	
	卡钞率（%）
	≤0.001

	
	
	连续工作时间/h
	≥6（清分纸币不少于200000张）

	
	
	粘连币b分离
	能自动辨别出粘连币，并从退钞口退出

	
	
	出钞口显示功能
	具有同步显示

	a累计清分可流通券实际张数与点钞计数器显示的张数之差（绝对值）与累计清分可流通券实际张数的比例。
b两张（含）以上相互粘连的纸币。


环境要求
工作环境
清分机在以下环境应能正常工作：
a）温度：（0～40）℃
b）相对湿度：40%～90%
贮存运输环境
a）温度：（-25～55）℃
b）相对湿度：10%～95%
振动
清分机振动要求见表6。
振动要求
	序号
	项目
	指标

	1
	共振搜索
	频率范围/Hz
	5～55～5

	
	
	扫频速率，倍频程/min
	≤1

	
	
	驱动振幅（峰值）/mm
	0.19

	2
	共振保持
	驱动振幅（峰值）/mm
	5Hz≤f＜10Hz
	1.59

	
	
	
	10Hz≤f≤25Hz
	0.76

	
	
	
	25Hz＜f≤55Hz
	0.19

	
	
	时间/min
	10

	3
	振动循环
	频率范围/Hz
	5～55～5

	
	
	扫频速率，倍频程/min
	≤1

	
	
	驱动振幅（峰值）/mm
	0.19

	
	
	次数
	2

	清分机振动方向为Z方向。
清分机振动试验时处于非工作状态。


冲击
清分机冲击要求见表7。
冲击要求
	加速度 m/s2
	脉冲持续时间 ms
	波形
	冲击次数
	机器状态

	147
	11±1
	半个正弦波
	底面3次
	非工作状态


包装跌落
包装跌落要求
	序号
	试验机器重量/kg
	跌落高度/mm

	1
	≥200
	50

	2
	＜200
	100

	3
	＜100
	250

	4
	＜50
	500


安全性能
清分机安全性能见表9。
安全性能
	序号
	项目
	要求

	1
	基本要求
	符合GB 4943中1.3的有关要求

	2
	接地电阻
	≤0.1 Ω

	3
	接触电流
	≤3.5 mA

	4
	绝缘电阻
	≥20 MΩ

	5
	抗电强度
	AC：1500 V，1 min不应有飞弧和击穿现象

	6
	电源线
	应符合 GB 2099.1-2008 中规定带有接地（Ⅰ类）的三插


电磁兼容
产品工作时电源端子骚扰电压的极限值不应低于GB9254中A级的要求。
产品工作时辐射骚扰场强的极限值不应低于GB9254中A级的要求。
产品工作时谐波电流发射限值应符合GB17625.1中A类的要求。
可靠性
可靠性用MTBF（平均无故障工作时间）表示。清分机的可靠性要求为MTBF≥2000h。
易损件寿命：分钞、搓钞、传钞橡胶轮工作寿命≥4000万张(或一年)，其他易损件工作寿命≥5 000 万张。
纸币交易溯源成功率
纸币交易溯源成功率不应低于99.99 %。
有毒有害物质的限量
应符合GB/T 26572的要求。
试验方法
外观和结构
按SJ 946-1983中第3章、第4章规定的方法，采用目视和手感检查清分机外观和结构。
基本参数
电源适应能力
用200张纸币，随机插入鉴别测试样张2张，放入清分机分别进行清分、鉴别，完成后停机。然后再开机重复清分机清分、鉴别、停机，在下述四种输入状态各进行5个循环，检查清分机能否正常清分、鉴别。不同电压、频率状态为：
a）将输入清分机电源电压用调压器分别调至198V和242V（50Hz频率不变）；
b）将输入清分机电源频率用调频器分别调至57.5Hz和52.5Hz（220V电压不变）。
额定消耗功率
在额定电压和额定频率供电条件下清分机在连续稳定的清分、鉴别过程中，用功率表检测整机额定消耗功率。
准备时间
采用秒表检测开启清分机到正常清分所需要的时间。
空载运行噪声
按GB/T 3767规定的试验方法执行。测试仪器应采用符合GB/T 3785.2中规定的1级声级计，测试点距离被检清分机噪声源1m。
工作温升
清分机连续工作4h，或连续清分数量≥100000张时，用表面温度测试仪检测清分机外壳、液晶屏（如有）的表面温度，计算其温升。
功能和性能测试方法
测试准备
纸币样张
测试使用纸币券别种类按表A.1执行。
 专项测试样张
测试使用专项测试样张种类按表A.2执行。
 假币测试样张
测试使用假币测试样张种类按表A.2执行。
 冠字号码测试样张
测试使用冠字号码测试样张种类按表A.2执行。
  不宜流通币样张
测试使用不宜流通币样张种类按表A.3执行。
  鉴别测试样张
测试使用鉴别测试样张从专项测试样张和假币测试样张中选取。
单项鉴别能力测试
在调试状态下，采用专项测试样张和纸币样张以单张走钞的方式进行对比检测，设备按照标准格式提交相应传感器检测到的数据。通过专项测试样张和纸币样张的测试数据对比，测试相应传感器的检测性能。
在鉴别功能全开的正常工作状态下，采用专项测试样张和纸币样张以单张走钞的方式进行对比检测，记录机具识别结果，验证设备的防伪特征识别能力。
 不宜流通币能力测试
在鉴别功能全开的正常工作状态下，采用不宜流通币样张和纸币样张以单张走钞的方式进行对比检测，记录机具识别结果，验证设备的防伪特征识别能力。
 冠字号码识别功能测试
在鉴别功能全开的正常工作状态下，开启冠字号码自动记录功能，数据记录文件格式为标准FSN格式，采用附录A中的冠字号码识别样张进行测试，查看冠字号码记录文件，验证冠字号码识别功能。
鉴别速度
各项鉴别功能全部开启的状态下，对100 元可流通完整券1800 张进行测试，测出鉴别时间，按式（1）计算鉴别速度。
[image: image1.jpg][§¥)




 
式中： 
Vj——鉴别速度，单位为张/秒；
Z——鉴别张数，单位为张；
T——鉴别时间，单位为秒（s）。
真假鉴别稳定性测试
采用连续2张和非连续的方式，将鉴别测试样张混入相同面额的纸币样张中。在机具鉴别功能全开的正常工作状态下，每一面向测试一次，共测试4次，计为一组测试，无法完成鉴别的鉴别测试样张和纸币样张统计入拒钞率，此类样张按原面向再测试一次，如仍然无法完成鉴别则统计入漏/误识率，不计入拒钞率。重复进行上述测试，共计测试数量30000张，按公式（2）、（3）、（4）分别计算漏识率、误识率和拒钞率。
[image: image2.jpg]X 100% (2)




 
式中： 
Rv——漏识率，用百分数表示（%）；
Uwj——未辨出假币张数，单位为张；
Unj——实际假币张数，单位为张。
[image: image3.jpg]X 100% (3)




 
式中：
Qv——误识率，用百分数表示（%）；
Unj——真币辨为假币张数，单位为张；
Unz——实际真币张数，单位为张。
[image: image4.jpg]Zuy
e = =2 x 100%
3]



 
式中：
Jr——拒钞率，用百分数表示（%）；
Zwj——无法提供真假鉴别结果的数量，单位为张；
Zsc——实际检测样张数量，单位为张。
冠字号码误识率
在鉴别功能全开的正常工作状态下，将冠字号码测试样张混入同一面额纸币样张中，同一面额测试样本不少于1000张，记录测试结果。按式（5）计算冠字号码误识率。
[image: image5.jpg]X 100% (5)




 
式中：
Gv——冠字号码误识率，用百分数表示（%）；
Ugw——发生冠字号码误识的字符数，单位为个；
Us——实际识别字符数，单位为个。
假币分离
将500张100元可流通完整劵中随机加入假币样张一组的纸币，放入清分机进行鉴别，检查退钞口是否退出全部假币。
清分错分率测试方法
 套别识别
用300张纸币，同套别100元200张，不同套别100元100张，测试4个不同的面向，每个面向测试10次，按式（6）计算套别错分率。
[image: image6.jpg]T
T, =5 X 100%
(6)



 
式中：
Tb——套别错分率，用百分数表示（%）；
Tw——套别识别错误张数，单位为张；
To——实际套别识别张数，单位为张。
版别识别
用300张100元纸币，同版别100元200张，不同版别100元100张，测试4个不同的面向，每个面向测试10次，按式（7）计算版别错分率。
[image: image7.jpg]By = ==X 100% o



 
式中：
Bb——版别错分率，用百分数表示（%）；
Bw——版别识别错误张数，单位为张；
Bo——实际版本识别张数，单位为张。
 券别识别
用300张纸币，同劵别100元200张，不同劵别100张，测试4个不同的面向，每个面向测试10次，按式（8）计算券别错分率。
[image: image8.jpg]Gy = ==X 100% @)



 
式中：
Gb——券别错分率，用百分数表示（%）；
Gw——券别识别错误张数，单位为张；
Go——实际券际识别张数，单位为张。
 面向识别
用300张100元纸币，同券别、套别、版别、面向100元200张，同券别、套别、版别、不同面向100 元100 张，测试4个不同的面向，每个面向测试10次，按公式（9）计算面向错分率。
[image: image9.jpg]M,
M, =31 X 100% (9



 
式中：
Mb——面向错分率，用百分数表示（%）；
Mw——面向识别错误张数，单位为张；
Mo——实际面向识别张数，单位为张。
朝向识别
用300张100元纸币，同券别、套别、版别、朝向100元200张，同券别、套别、版别、不同朝向100 元100张，测试4个不同的朝向，每个朝向测试10次，按式（10）计算朝向错分率。
[image: image10.jpg]C,
Cy C—“xwo% (10)



 
式中：
Cb——朝向错分率，用百分数表示（%）；
Cw——朝向识别错误张数，单位为张；
Co——实际朝向识别张数，单位为张。
新旧识别
用300张100元纸币，其中新币200张，旧币100张，测试4个不同的面向，每个面向测试20次，按式（11）计算新旧错分率。
[image: image11.jpg]=% 100y
Qs = g X 100% an



 
式中：
Qb——新旧错分率，用百分数表示（%）；
Qw——新旧识别错误张数，单位为张；
Qo——实际新旧识别张数，单位为张。
不宜流通币清分稳定性测试
采用连续2张和非连续的方式，将不宜流通币测试样张混入相同面额的纸币样张中。在机具鉴别功能全开的正常工作状态下，每一面向测试一次，共测试4次，计为一组测试，无法完成清分的不宜流通币测试样张和纸币样张统计入清分拒分率，此类样张按原面向再测试一次，如仍然无法完成清分的则统计入清分漏/误识率，不计入清分拒钞率。重复进行上述测试，共计测试数量30000张，按公式（12）、（13）、（14）分别计算清分误分率、清分漏分率和清分拒分率。
[image: image12.jpg]Zut . 1009
T“X 100% (12)




 
式中：
Wf——清分误分率，用百分数表示（%）；
Zwf——可流通币误分为不宜流通币的张数，单位为张；
Zw——实际清分可流通币张数，单位为张。
[image: image13.jpg](13)




 
式中：
Wl——清分漏分率，用百分数表示（%）；
Zwl——不宜流通纸币未检出的张数，单位为张；
Zl——实际检测的不宜流通纸币张数，单位为张。
[image: image14.jpg]=% 100y
Qs = g X 100% s



 
式中：
Qb——清分拒分率，用百分数表示（%）；
Qw——无法提供不宜流通币清分结果，单位为张；
Qo——实际检测样张数量，单位为张。
纸币交易溯源成功率
清分机纸币交易溯源成功率按式（15）计算。
[image: image15.jpg](15)




 
式中：
Fv——纸币交易溯源成功率，用百分数表示（%）；
Ggw——溯源成功的纸币张数，单位为张；
Gs——实际交易纸币张数，单位为张。
常规能力
纸币数量显示位数、出钞口纸币数量显示位数
开启清分机使其连续正常工作，检查纸币数量显示位数能否达到4位或以上，出钞口纸币数量显示位数能否达到3位或以上。
 进钞口、出钞口数量
依据使用说明书的内容检查进钞口、出钞口数量。
 进钞口、出钞口、退钞口容量
依据产品型号，相对应检查清分机进钞口、出钞口、退钞口所能容纳的纸币数量。
 错点率
选用5元～100元可流通券各100张分别进行累计清分，清分量达到500000张时，记录结果，按式（16）计算错点率。
[image: image16.jpg]el 1005 6




 
式中：
Cv——错点率，用百分数表示（%）；
Zhs——清分可流通券实际张数，单位为张；
Zdx——清分机显示张数，单位为张。
 卡钞率
用纸币样张，连续完成100000张清分，按式（17）计算卡钞率。
[image: image17.jpg]o0
=, X 100% an




 
式中：
Jv——卡钞率，用百分数表示（%）；
Jn——卡钞次数，单位为张；
Un——实际清分总张数，单位为张。
连续工作时间
开启清分机所有功能，连续进行工作，累计工作时间达到6h时，检查清分机累计清分纸币的张数。
 粘连币(重张、连张)分离
500张100元可流通币中随机加入一组重张或连张，放入清分机进行清分，检查能否辨别并退到退钞口。
出钞口显示功能
将500张100元可流通币放入清分机进行清分，重复10次，检查出钞口是否同步显示纸币数量。
环境试验
工作温度下限试验
将不包装的清分机放入0 ℃±3℃的低温箱内（温度变化速率不大于1 ℃/min，不超过5min的平均值）通电保持 2 h，然后每 30 min 清分鉴别一次，共 4 次，检查清分能否正常工作。
工作温度上限试验
将不包装的清分机放入40 ℃±2℃温箱内（温度变化速率不大于1 ℃/min，不超过5min的平均值）通电保持 2 h，然后每 30 min 清分鉴别一次，共 4 次，检查清分能否正常工作。
贮存、运输温度下限试验
将经过包装的清分机放入-25 ℃±2 ℃的低温箱内（温度变化速率不大于 1 ℃/min,不超过 5 min的平均值）保持16h，然后将温度升至室温后取出清分机，在室温下放置8h以上，拆开包装，清分鉴别不少于 5 次，检查清分机能否正常工作。
贮存、运输温度上限试验
将经过包装的清分机放入55 ℃±2 ℃的高温箱内（温度变化速率不大于 1 ℃/min,不超过 5 min的平均值）保持16h，然后将温度升至室温后取出清分机，在室温下放置8h以上，拆开包装，清分鉴别不少于 5 次，检查清分机能否正常工作。
恒定湿热试验
将未包装的清分机放入 40 ℃±2 ℃的试验箱内，保持 1 h，然后在 30 min 内将试验箱相对湿度调至 93%±3%，保持 48 h 后，清分机在试验箱内进行恢复。
先将试验箱相对湿度调至75%±3％，然后在30min内将试验箱温度降至20 ℃±5 ℃，保持1h后，将清分机取出，清分鉴别不少于5次，检查清分机能否正常工作。
振动试验
按GB/T6587规定的方法执行。将清分机按正常放置方向固定在振动试验台上，按表6规定的试验要求进行振动试验，完毕后检查各紧固件是否有松动。清分鉴别不少于5次，检查清分机能否正常工作。
冲击试验
按 GB/T 6587 规定的方法执行。将清分机按正常放置方向固定在冲击试验台上，按表 7 规定的试验要求进行冲击试验，完毕后检查各紧固件是否有松动。清分鉴别不少于5次，检查清分机能否正常工作。
包装跌落试验
按GB/T4857.5规定的方法执行。将清分机按出厂要求包装后，依据清分机的重量从表8中选取跌落试验高度。然后将清分机放置在距混凝土地面试验高度处，按清分机正常包装方向自由跌落，拆开包装检查各紧固件是否有松动，外壳是否有裂纹，清分鉴别不少于5次，检查清分机能否正常工作。
安全性能
基本要求
按GB 4943.1-2011中1.3规定的方法执行。
接地电阻
采用测试电压为直流500V的绝缘电阻测试仪分别检测清分机电源两极之间、电源两极与接地可触及金属部件之间、电源两极与未接地的可触及部件之间的绝缘电阻。
接触电流
按 GB 4943.1-2011 中 5.1 规定的方法执行。
抗电强度
按 GB 4943.1-2011 中 5.2 规定的方法执行。
接触电阻
如果被测电路的电流额定值小于或等于16A，根据电压降计算出保护导体的接触电阻。试验电流、试验电压和试验时间应满足以下要求：
—— 试验电流为被测电路电流额定值的 1.5 倍；
—— 试验电压不应超过 12V；
—— 试验时间为 60s。
电源线
采用目视法检查电源线是否符合表 9 中的要求。
电磁兼容试验
清分机无线电骚扰特性测量按GB9254－2008第9章、第10章规定的方法进行。
清分机谐波电流发射限值测量按GB17625.1－2012中第6章规定的方法进行。
可靠性试验
抽样数量
可靠性试验抽样数量见表10。
可靠性试验抽样数量
	批量或连续生产数量/台
	2～15
	16～50
	51～100
	101～200
	200 以上

	抽样数量/台
	2
	3
	5
	8
	13


鉴别/清分试验项目
可靠性试验鉴别/清分项目见表11。
鉴别/清分试验项目
	纸币券别
	伍元
	拾元
	贰拾元
	伍拾元
	壹佰元

	清分机券别测试次数/次
	300
	600
	600
	3 000
	3 000

	清分机券别测试张数/张
	30 000
	60 000
	60 000
	30 0000
	30 0000


可靠性试验方案
按照GB/T5080.7-1986中方案编号为4:9的序贯试验方案执行，可靠性试验时的清分次数不少于750000 张。
可靠性判别依据
失效数小于或等于3，即判该批产品可靠性合格。
失效判别依据
见表 14～表 18。
失效的计算
失效数采用以下要求进行计算：
a） 试验中凡出现任一B类不合格时，即为一个失效；凡出现任一A类不合格时，即判可靠性不合格；
b） 试验中出现故障，未更换元器件或采取修理措施，可不判为失效。否则，每采取一次更换或修理措施，即计入一个失效；
c） 只计算独立失效，对于同一台机器出现两个独立失效时，应计算两次；
d） 从属失效不计入失效。
易损件寿命试验
按6.7.2的要求进行测试、记录结果。
有毒有害物质
按GB/T 26125的规定进行。
检验规则
检验分类
清分机产品检验分型式检验和出厂检验。
型式检验
型式检验项目按表12的要求执行，检验不合格判据见表14～表18。
判别水平和抽样方案按GB/T2829－2002判别水平Ⅰ，二次抽样方案执行。其抽样数量，不合格质量水平及对应的判别组数为n1＝10，n2＝10，B类不合格RQL＝12,C类不合格RQL＝20。其中环境试验和电磁兼容试验抽样数量为3台。
不合格的分类按GB/T2829－2002中的5.4执行。
合格与不合格的判断、检查结果处置按GB/T2829-2002执行。
有下列情况之一者，应进行型式检验：
a）新产品试制定型鉴定时；
b）正式生产后如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；
c）产品停产一年以上恢复生产时；
d）正常生产每三年进行一次；
e）出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；
f）国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。
出厂检验
出厂检验项目按表12执行，检验不合格判据见表14～表18。
检验水平、抽样方案和合格质量水平见表13。
不合格的分类按GB/T2828.1-2012中7.4的规定执行。
合格与不合格的判断、检查结果处置按GB/T2828.1-2012中11.1的规定执行。
产品检验项目
	检验项目
	出厂检验
	型式检验

	
	逐台
	抽检
	

	包装检验
	
	○
	○

	外观和结构
	○
	
	○

	基本参数
	1
	电源适应能力
	
	
	○

	
	2
	额定消耗功率
	
	
	○

	
	3
	准备时间
	
	○
	○

	
	4
	空载运行噪声
	
	
	○

	
	5
	工作温升
	
	○
	○

	功能和性能
	1
	鉴别能力
	
	○
	○

	
	2
	清分鉴别速度
	
	○
	○

	
	3
	漏识率
	
	※
	○

	
	4
	误识率
	
	※
	○

	
	5
	冠字号码误识率
	○
	
	○

	
	6
	假币分离
	○
	
	○

	
	7
	清分错分率
	套别错分率
	
	○
	○

	
	8
	
	版别错分率
	
	○
	○

	
	9
	
	券别错分率
	
	○
	○

	
	10
	
	面向错分率（如具有）
	○
	
	○

	
	11
	
	朝向错分率（如具有）
	
	○
	○

	
	12
	
	新旧错分率
	
	○
	○

	
	13
	清分误分率
	可流通货币误分率
	○
	
	○

	
	14
	清分漏分率
	不宜流通货币漏分率
	○
	
	○

	
	15
	纸币交易溯源成功率
	
	
	○

	
	16
	常规能力
	纸币数量显示位数
	○
	
	○

	
	17
	
	出钞口纸币数量显示位数
	
	
	○

	
	18
	
	进钞口容量
	
	
	○

	
	19
	
	出钞口数量
	
	
	○

	
	20
	
	出钞口容量
	
	
	○

	
	21
	
	退钞口数量
	
	
	○

	
	22
	
	退钞口容量
	
	
	○

	
	23
	
	错点率
	
	#
	○

	
	24
	
	卡钞率
	
	#
	○

	
	25
	
	连续工作时间
	
	○
	○

	
	26
	
	粘连币分离
	
	○
	○

	
	27
	
	出钞口显示功能
	
	
	○

	环境要求
	
	
	○

	安全要求
	*
	
	○

	电磁兼容要求
	
	
	○

	可靠性要求
	
	
	○

	包装检验
	
	○
	○

	外观和结构
	○
	
	○

	注1：“○”表示在该类检验中应进行的项目。
注2：“※”表示在每批的实际生产中，在每种型号产品中随机抽样（1～2）台，依据7.3.4漏识率、误识率的试验方法，按表11中清分/鉴别张数和7.7.2中所规定测试次数的5%比例，进行对漏识率、误识率指标的验证测试。
注3：“#”表示在每批的实际生产中，在每种型号产品中随机抽样（1～2）台，依据7.3.11.4和7.3.11.5中规定的试验方法，对该项指标进行验证测试。
注4：“*”表示在生产的最终阶段对生产线上的产品进行的100%检测，安全要求中的接地电阻和抗电强度项目允许用经验证后确定的等效、快速的方法进行。


合格质量判定
	检验项目
	检验水平
	抽样方案
	接受质量限（AQL）

	
	
	
	A级不合格
	B级不合格
	C级不合格

	包装检验
	Ⅰ
	按GB/T 2828.1－
2012 中一次抽样方案执行
	不规定AQL 值。出现一个 A 类不合格即判该批不合格
	1.5
	2.5

	外观和结构
	S-4
	
	
	2.5
	4

	基本参数
	S-2
	
	
	2.5
	—

	功能和性能
	
	
	
	
	

	安全要求
	
	
	当出现一个不合格时，即判该批为不合格


包装检验判据
	项目
	不合格内容
	不合格类别

	包装检验
	包装箱严重破损，不能起保护作用。
	A

	
	包装箱内实物(附件、备件、合格证、说明书)与装箱单不符。
	C


外观和结构判据
	项目
	不合格内容
	不合格类别

	紧固件
	紧固件有松动现象或无防振措施
	B

	
	紧固件有严重松动或脱落
	A

	调整机构与操作
	调整范围比规定小
	C

	
	操作机构不灵活
	B

	安装和焊接
	导线排列不整齐，元器件安装不合理，连接件无防脱措施。
	C

	
	有虚焊、漏焊现象。
	A

	防腐措施
	线路板及各焊点无防腐措施，金属件镀层脱落或锈蚀。
	B

	传动机构
	传动机构有打滑、跳动、卡阻现象。
	A

	
	运转不平稳；噪声偏大。
	B


基本参数及功能和性功能检验判据
	项目
	不符合内容
	不合格类别

	基本参数
	1
	电源适应能力
	不符合表4的要求
	B

	
	2
	额定消耗功率
	
	B

	
	3
	准备时间
	
	B

	
	4
	空载运行噪声
	
	B

	
	5
	工作温升
	
	B

	功能和性能
	1
	鉴别能力
	不符合表5的要求
	A

	
	2
	清分鉴别速度
	
	A

	
	3
	漏识率
	
	A

	
	4
	误识率
	
	A

	
	5
	冠字号码误识率
	
	A

	
	6
	假币分离
	
	A

	
	7
	清分错分率
	套别错分率
	
	A

	
	8
	
	版别错分率
	
	B

	
	9
	
	券别错分率
	
	A

	
	10
	
	面向错分率（如具有）
	
	B

	
	11
	
	朝向错分率（如具有）
	
	B

	
	12
	
	新旧错分率
	
	A

	
	13
	清分误分率
	可流通货币误分率
	
	A

	
	14
	清分漏分率
	不宜流通货币漏分率
	
	A

	
	15
	纸币交易溯源成功率
	
	B

	
	16
	常规能力
	纸币数量显示位数
	
	A

	
	17
	
	出钞口纸币数量显示位数
	
	A

	
	18
	
	进钞口容量
	
	A

	
	19
	
	出钞口数量
	
	A

	
	20
	
	出钞口容量
	
	A

	
	21
	
	退钞口数量
	
	A

	
	22
	
	退钞口容量
	
	A

	
	23
	
	错点率
	
	A

	
	24
	
	卡钞率
	
	A

	
	25
	
	连续工作时间
	
	A

	
	26
	
	粘连币分离
	
	A

	
	27
	
	出钞口显示功能
	
	A


环境、安全要求检验判据
	项目
	名称
	不符合内容
	不合格类别

	环境要求
	1
	工作环境
	不符合6.4.1要求
	B

	
	2
	贮存运输环境
	不符合6.4.2要求
	B

	
	3
	振动
	不符合6.4.3要求
	B

	
	4
	冲击
	不符合6.4.4要求
	B

	
	5
	包装跌落
	不符合6.4.5要求
	B

	安全性能
	1
	基本要求
	不符合表9的要求
	A

	
	2
	接地电阻
	
	A

	
	3
	接触电流
	
	A

	
	4
	绝缘电阻
	
	A

	
	5
	抗电强度
	
	A

	
	6
	电源线
	
	A


电磁兼容、可靠性检验判据
	项目
	不合格内容
	不合格类别

	电磁兼容
	不符合6.6要求
	A

	可靠性
	不符合6.7要求
	B


标志、包装、运输、贮存
标志
每台清分机应在明显而适当位置固定标牌，标牌的尺寸和要求应符合GB/T13306的规定。
产品标牌上至少应标明下列内容：
a）产品名称；
b）产品型号；
c）生产者名称；
d）电源额定值；
e）生产日期或出厂编号；
f）产品执行标准等。
包装箱上至少应标明下列内容：
a）生产者地址或电话；
b）储运图示标志（应符合GB/T 191的规定）；
c）包装箱重量；
d）包装箱外形尺寸。
包装
清分机的包装应符合GB/T13384的规定。
包装箱应牢固，适应运输装卸的要求。
随机专用工具及易损件应包装并固定在包装箱中。
包装应具有防潮措施，包装箱内至少包括下列技术文件：
a）产品合格证；
b）产品使用说明书；
c）装箱单。
运输
产品装卸过程中要小心轻放，不允许倒置、侧翻、抛掷，运输过程中应防止雨淋。
贮存
产品应贮存在通风、清洁、阴凉、干燥的库房内，远离热源和污染源，严禁与有害物品同仓同放。产品贮存期限为一年，超过贮存期限的产品，应开箱检验，经复检合格后，方可进入流通领域。
质量承诺
产品自销售之日起，在正常使用情况下，1个月内包退，3个月内包换，3年保修，终身服务。
免费提供上门安装与调试、培训与技术支持等服务。
制造商须建立运行迅捷和覆盖密集的营销服务体系，提供全国所有省市自治区市区2小时、郊区4小时即可到位的本地化服务。
根据一次性的采购量，为客户提供不少于1%的应急备用产品。
在产品政策使用情况下，机器未能识别出假币或变造币，制造商应负责处理。
终身提供软件免费升级。
产品维修平均故障恢复周期（MTTR）不大于1小时。

（规范性附录）
测试样张明细
测试所需测试样张及要求见表A.1、表A.2
纸币样张明细
	品种
	券别
	要求
	用途

	纸币样张
	99版壹佰圆券
	无撕裂，冠字号码完整，无污损
	误识率漏识率测试

	
	05版壹佰圆券
	无撕裂，冠字号码完整，无污损
	误识率漏识率测试

	
	15版壹佰圆券
	无撕裂，冠字号码完整，无污损
	误识率漏识率测试，冠字号码识别测试

	
	99版伍拾圆券
	无撕裂，冠字号码完整，无污损
	误识率漏识率测试

	
	05版伍拾圆券
	无撕裂，冠字号码完整，无污损
	误识率漏识率测试，冠字号码识别测试

	
	99版贰拾圆券
	无撕裂，冠字号码完整，无污损
	误识率漏识率测试

	
	05版贰拾圆券
	无撕裂，冠字号码完整，无污损
	误识率漏识率测试

	
	99版拾圆券
	无撕裂，冠字号码完整，无污损
	误识率漏识率测试

	
	05版拾圆券
	无撕裂，冠字号码完整，无污损
	误识率漏识率测试，冠字号码识别测试

	
	99版伍圆券
	无撕裂，冠字号码完整，无污损
	误识率漏识率测试

	
	05版伍圆券
	无撕裂，冠字号码完整，无污损
	误识率漏识率测试


非流通测试样张明细
	品种
	名称
	用途

	鉴别测试样张
	专项测试样张
	壹佰圆券红外梯度样张
	红外特征鉴别测试

	
	
	壹佰圆券红外测试样张
	红外特征鉴别测试

	
	
	壹佰圆券磁性测试样张
	磁性特征鉴别测试

	
	
	壹佰圆券无色荧光梯度样张
	紫外荧光特征鉴别测试

	
	
	壹佰圆券无色荧光测试样张
	紫外荧光特征鉴别测试

	
	
	壹佰圆券纸质荧光测试样张
	紫外荧光特征鉴别测试

	
	
	壹佰圆券可见光图文测试样张
	可见光图文特征鉴别测试

	
	
	壹佰圆券安全线磁性特征测试样张
	安全线磁性特征鉴别测试

	
	
	壹佰圆券水印特征测试样张
	水印特征鉴别测试

	
	
	壹佰圆券光变特征测试样张
	光变特征鉴别测试

	
	
	伍拾圆券红外测试样张
	红外特征鉴别测试

	
	
	伍拾圆券磁性测试样张
	磁性特征鉴别测试

	
	
	伍拾圆券光变特征测试样张
	光变特征鉴别测试

	
	
	伍拾圆券可见光图文测试样张
	可见光图文特征鉴别测试

	
	
	贰拾圆券可见光图文测试样张
	可见光图文特征鉴别测试

	
	
	拾圆券磁性测试样张
	磁性特征鉴别测试

	
	
	拾圆券可见光图文测试样张
	可见光图文特征鉴别测试

	
	
	伍圆券可见光图文测试样张
	可见光图文特征鉴别测试

	
	
	图像测试样张
	红外、可见图像检测技术测试

	
	
	磁性梯度测试样张
	磁性特征鉴别测试

	
	
	冠字号码识别样张
	冠字号码识别功能测试

	
	
	壹佰圆券其他防伪特征测试样张
	其他鉴别技术测试

	鉴别测试样张
	假币测试样张
	99 版壹佰圆券
	检验已发现假币的鉴别能力

	
	
	05 版壹佰圆券
	检验已发现假币的鉴别能力

	
	
	15 版壹佰圆券
	检验已发现假币的鉴别能力

	
	
	99 版伍拾圆券
	检验已发现假币的鉴别能力

	
	
	05 版伍拾圆券
	检验已发现假币的鉴别能力

	
	
	99 版贰拾圆券
	检验已发现假币的鉴别能力

	
	
	05 版贰拾圆券
	检验已发现假币的鉴别能力

	
	
	99 版拾圆券
	检验已发现假币的鉴别能力

	
	
	05 版拾圆券
	检验已发现假币的鉴别能力

	
	
	99 版伍圆券
	检验已发现假币的鉴别能力

	
	
	05 版伍圆券
	检验已发现假币的鉴别能力

	冠字号码测试样张
	15 版壹佰圆券冠字号码测试样张
	验证冠字号码识别能力

	
	05 版伍拾圆券冠字号码测试样张
	验证冠字号码识别能力

	
	05 版拾圆券冠字号码测试样张
	验证冠字号码识别能力


不宜流通币测试样张明细
	品种
	名称
	标准要求
	面额
	用途

	不宜流通币样张
	脏污
	光密度
	0.23
	壹佰圆券
	不宜流通币鉴别测试

	
	
	
	0.24
	伍拾圆券
	不宜流通币鉴别测试

	
	
	
	0.24
	贰拾圆券
	不宜流通币鉴别测试

	
	
	
	0.23
	拾圆券
	不宜流通币鉴别测试

	
	
	
	0.24
	伍圆券
	不宜流通币鉴别测试

	
	污渍
	——印刷区域出现多处污渍，累计污渍面积大于150mm2，或单个污渍面积大于100mm2 的；
——非印刷区域出现多处污渍，累计污渍面积大于60mm2，或单个污渍面积大于50mm2 的；
——污渍面积虽未超过规定标准，但遮盖重要防伪特征之一，影响防伪功能的。
	壹佰圆券
	不宜流通币鉴别测试

	
	
	
	伍拾圆券
	不宜流通币鉴别测试

	
	
	
	贰拾圆券
	不宜流通币鉴别测试

	
	
	
	拾圆券
	不宜流通币鉴别测试

	
	
	
	伍圆券
	不宜流通币鉴别测试

	
	脱墨
	——票面出现一处脱墨，脱墨面积大于100mm2的；
——票面出现多处脱墨，累计脱墨面积大于80mm2的；
——票面脱墨面积虽未超过以上标准，但重要防伪特征之一脱墨严重，影响防伪功能的。
	壹佰圆券
	不宜流通币鉴别测试

	
	
	
	伍拾圆券
	不宜流通币鉴别测试

	
	
	
	贰拾圆券
	不宜流通币鉴别测试

	
	
	
	拾圆券
	不宜流通币鉴别测试

	
	
	
	伍圆券
	不宜流通币鉴别测试

	
	缺失
	——票面（不含4个角及安全线）缺失，单处缺失面积大于10mm2，或票面多处缺失，累计缺失面积大于12mm2的（缺失面积大于2mm2起计入累计量）；
——票面单个缺角，其缺角面积大于20mm2，或票面多个缺角，缺角面积累计大于30mm2的；
——票面安全线缺失10mm以上，或其他重要防伪特征之一缺失，影响防伪功能的。
	壹佰圆券
	不宜流通币鉴别测试

	
	
	
	伍拾圆券
	不宜流通币鉴别测试

	
	
	
	贰拾圆券
	不宜流通币鉴别测试

	
	
	
	拾圆券
	不宜流通币鉴别测试

	
	
	
	伍圆券
	不宜流通币鉴别测试

	
	粘贴
	——票面出现一处粘贴物，粘贴物面积大于100mm2 的；
——票面出现多处粘贴物，粘贴物的累计面积大于60mm2 的；
——粘贴物面积虽未超过规定标准，但遮盖了重要防伪特征之一，影响防伪功能的。
	壹佰圆券
	不宜流通币鉴别测试

	
	
	
	伍拾圆券
	不宜流通币鉴别测试

	
	
	
	贰拾圆券
	不宜流通币鉴别测试

	
	
	
	拾圆券
	不宜流通币鉴别测试

	
	
	
	伍圆券
	不宜流通币鉴别测试

	
	撕裂
	——票面出现一处撕裂，撕裂长度大于10mm 的；
——票面出现多处撕裂，最短撕裂长度大于3mm，累计撕裂长度大于9mm 的。
	壹佰圆券
	不宜流通币鉴别测试

	
	
	
	伍拾圆券
	不宜流通币鉴别测试

	
	
	
	贰拾圆券
	不宜流通币鉴别测试

	
	
	
	拾圆券
	不宜流通币鉴别测试

	
	
	
	伍圆券
	不宜流通币鉴别测试

	
	拼接
	一张人民币纸币损坏为2部分（含）以上，通过粘贴等方式，按原样连接的。
	壹佰圆券
	不宜流通币鉴别测试

	
	
	
	伍拾圆券
	不宜流通币鉴别测试

	
	
	
	贰拾圆券
	不宜流通币鉴别测试

	
	
	
	拾圆券
	不宜流通币鉴别测试

	
	
	
	伍圆券
	不宜流通币鉴别测试


表A.3  不宜流通币测试样张明细（续）
	品种
	名称
	标准要求
	面额
	用途

	不宜流通币样张
	变形
	人民币纸币形状、尺寸发生变化，票幅长边与标准规格相差2%以上，或票幅宽边与标准规格相差4% 以上的。
	壹佰圆券
	不宜流通币鉴别测试

	
	
	
	伍拾圆券
	不宜流通币鉴别测试

	
	
	
	贰拾圆券
	不宜流通币鉴别测试

	
	
	
	拾圆券
	不宜流通币鉴别测试

	
	
	
	伍圆券
	不宜流通币鉴别测试

	
	涂写
	——票面出现一处涂写，其涂写面积大于200mm2 的；
——票面出现多处涂写，累计涂写面积大于100mm2 的；
——票面涂写面积虽未超过规定标准，但遮盖了重要防伪特征之一，影响防伪功能的。
	壹佰圆券
	不宜流通币鉴别测试

	
	
	
	伍拾圆券
	不宜流通币鉴别测试

	
	
	
	贰拾圆券
	不宜流通币鉴别测试

	
	
	
	拾圆券
	不宜流通币鉴别测试

	
	
	
	伍圆券
	不宜流通币鉴别测试

	
	皱折
	——票面出现4 处以上皱褶，褶纹明显、无法恢复原状，累计皱褶长度大于20mm，或票面单个皱褶长度大于10mm 的；
——票面出现贯穿纸币的明显折痕，折痕处纸质变软、起毛的。
	壹佰圆券
	不宜流通币鉴别测试

	
	
	
	伍拾圆券
	不宜流通币鉴别测试

	
	
	
	贰拾圆券
	不宜流通币鉴别测试

	
	
	
	拾圆券
	不宜流通币鉴别测试

	
	
	
	伍圆券
	不宜流通币鉴别测试

	
	绵软
	弯曲挺度（单位：牛）
	0.05
	壹佰圆券
	不宜流通币鉴别测试

	
	
	
	0.03
	伍拾圆券
	不宜流通币鉴别测试

	
	
	
	0.02
	贰拾圆券
	不宜流通币鉴别测试

	
	
	
	0.03
	拾圆券
	不宜流通币鉴别测试

	
	
	
	0.03
	伍圆券
	不宜流通币鉴别测试

	
	炭化
	——票面出现一处炭化，其炭化面积大于10mm2 的；
——票面出现多处炭化，累计炭化面积大于18mm2 的；
——票面炭化面积虽未超过规定标准，但遮盖了重要防伪特征之一，影响防伪功能的。
	壹佰圆券
	不宜流通币鉴别测试

	
	
	
	伍拾圆券
	不宜流通币鉴别测试

	
	
	
	贰拾圆券
	不宜流通币鉴别测试

	
	
	
	拾圆券
	不宜流通币鉴别测试

	
	
	
	伍圆券
	不宜流通币鉴别测试


II

